**体检科采购更换空调风柜表冷器的项目需求**

1. **项目名称**

体检科采购更换空调风柜表冷器的项目

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求**

鱼峰山院区3号楼1楼体检大厅中央空调2012年使用至今，使用年限已久，设备老化，风柜表冷器坏，导致体检科空调夏天不制冷，冬天不制暖，现需要更换风柜表冷器,更换设备规格： 长105cm\*宽26cm\*高86cm。

1. **报价方式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 风柜表冷器 | 长105cm\*宽26cm\*高86cm | 1 个 |  |  |  |
| 合计金额（元）: | | | | | | |
| 该报价含产品价格，运输、安装调试、人工、质保及税费等 | | | | | | |

1. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科 申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任： 科主任：

经办人： 经办人 ：