**柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼消防主机采购与安装需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼消防主机采购与安装

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼消防主机采购与安装

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产 品 品 名 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| 1 | JB-QT-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(484点) | 套 | 1 | 琴台式，含1台琴台，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为484点,含打印机，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含JB-QT-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。 |
| 2 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 1 |  |
| 3 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 1 |  |
| 4 | GST-QT-GM9200消防控制室图形显示装置 | 台 | 1 |  |
| 5 | GST-NNET-02H接口卡 | 块 | 1 |  |

注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

1. **设备要求**

**1、安装的设备必须保证和原系统末端设备兼容，否则将导致投标被否决。**

**六、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 要求所有设备材料质量保证期至少1年。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**七、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，30天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年6月20日