## Sheet1
序号 | 名称 | 规格参数 | 适用范围 | 配套设备名称 | 配套设备厂家 | 设备型号
1 | 一次性使用喉镜片 | 各型号 | 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用 | 麻醉视频喉镜 | 江苏永乐医疗科技有限公司 | YL01-IV
2 | 同种骨植入材料 | （3~7）*（3~7）*（3~7）2g/包 | 用于骨缺损填充、修补、辅助加固及脊柱融合
3 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测玻片 |  | 通过CD系列(CD3/4/8)抗体被驶片捕捉标本中的人体CD系列(CD3/4/8)阳性T性淋巴细胞、并用光学显微镜技术检测相应的细胞数目。 | 全自动生物显微镜 | 上海北昂 | BEION M4-BF
4 | 微导管 | 各型号 | 该产品适用于外周血管。在可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已进入亚选择区之后，可以使用微导管讨控而选择性地将诊断、按照制造商的使用说明栓塞或治疗制剂输注血管内使用诊断、栓塞或治
5 | 外周扩张导管 | 各型号 | 该产品适用于扩张肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉和下肢动脉的狭窄部位，以及用于治疗自身或人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。
6 | 外周球囊扩张导管$ | 各型号 | 该产品用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腘动脉颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管。
7 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 单级 | 与医用高频手术设备、吸引器等配套使用，供手术时对组织进行消融电凝、电切、吸引等作用。
双极
8 | 肌酐检测试剂盒/CREP2/c701(05168589190) |  | 本产品用于体外定量测定人体内血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。 | 全自动生化分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | C702/C501/C502
9 | 体膜/定位膜 |  | 用于放射治疗过程中适配人体固定架固定头部、颈肩部、头颈肩部、胸部、腹部及体部。
10 | 导引导管 | 各型号 | 适用于非冠脉类
11 | 神经导丝 | 各型号 | 该产品用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械
12 | 促甲状腺激素检测试剂盒/TSH(08429324190) |  | 用于体外定量测定人血清中促甲状腺激素浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
13 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法） |  | 用于体外定量测定人血清中真菌(1-3)-β-D葡聚糖的含量 | 微生物动态快速检测系统 | 北京金山川 | MB-80X
14 | 血气测定试剂盒（电极法） |  | 在GEM Premier 3000上用于临床血气分析 | 血气分析仪 | InstrumentationLaboratoryCompany | GEM Premier 3000
15 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 用于辅助预防中重度官腔粘连松解术后组织再粘连
16 | 糖类抗原15-3测定试剂盒/CA15-3(03045838122) |  | 用于体外定量测定人血清糖类抗原15-3测定的浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
17 | 甲状腺素检测试剂盒/T4(09007741190) |  | 用于体外定量测定人血清中甲状腺素浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
18 | 分析吸头/分析杯Tip/Cup(12102137001) |  | 用于全自动电化学发光免疫分析仪的样品检测 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
19 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒/FT3(06437206190) |  | 用于体外定量测定人血清中 游离三碘甲状腺原氨酸浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
20 | 游离甲状腺素检测试剂盒/FT4(07976836190) |  | 用于体外定量测定人血清中游离甲状腺素浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
21 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒/T3(09007725190) |  | 用于体外定量测定人血清中三碘甲状腺原氨酸浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
22 | β2-微量球蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法)（北京九强（GS341S） |  | 用于体外定量测定人血清中β2-微量球蛋白浓度 | 全自动生化分析仪 | 无 | C702/C501/C502
23 | 外周血管支架系统（PRO-KineticEnergyExplorer） | 各型号 | 该产品用于改善经皮腔内血管成形术(PTA)治疗膝下动脉样硬化病变后血管造影结果不佳(>50%残余狭窄)或血流限制性夹层。
24 | 微导管 | 各型号 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌准药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管
25 | 卵圆孔未闭封堵器及输送系统 | 各型号 | 该产品适用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。
26 | 富血小板血浆（PRP）制备用套装 | 各型号 | 本产品为制备自体富血小板血浆(PRP)的套装工具;在临床医生指导下，富血小板血浆(PRP)用于创伤闭合性骨折手(注:本器械分离的富血小板血浆仅用于创面的修复，术。不能用于静脉注射 | 专用离心机 | 山东威高新生 | WGYLI-III
27 | 网篮导丝 | Φ15*125cm | 该产品适用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品
28 | 外周血管支架系统（DynamicRenal） | 各型号 | Dynamic Renal外周血管支架系统适用于改善因肾脏动脉粥样化性狭窄而导致临床症状的患者的动脉内腔直径。
29 | 可控导丝$ | 各型号 | 该产品适用于外周脉管系统中的一般血管内应用。它们可用于将导管及其他介入器械选择性地插入外周脉管系统并进行定位。
30 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路$ | 各型号 | 该配套仅可在进行持续液体管理和肾替代治疗患者 | 连续性血液净化装置 | 德国金宝 | Prismaflex
31 | 球囊扩张血管内覆膜支架系统$ | 各型号 | 本产品适用于治疗发生于髂总动脉和髂外动脉的原发闭塞性病变，参考血管直径范围为5mm-13mm，最大病变长度为110mm，包括主髂动脉分叉部位的原发闭塞性病变。
32 | 甲胎蛋白检测试剂盒/AFP(04481798190) |  | 用于体外定量测定人血清中甲胎蛋白浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
33 | 快速全效多酶清洗剂 | 1加仑，单价为每桶价格 | 用于器械清洗
34 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 各型号 | 该产品主要用于腹主动脉瘤的介入治疗。适用于近端瘤颈大于15mm的肾下型腹主动脉瘤。
35 | 瓣膜（EpicValve） |  | 该产品用于需要更换病变、损坏或功能障碍的主动脉和，二尖瓣心脏瓣膜的患者，瓣膜也可用于更换早先植入的主动脉和/或二尖瓣人工心脏瓣膜。
36 | 穿刺活检针 | 各型号 | 穿刺活检针被设计用于经皮穿排，从器官软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检
37 | 癌胚抗原定量测定试剂盒/CEA(11731629322) |  | 用于体外定量测定人血清中癌胚抗原浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
38 | 双层人工真皮修复材料 | 各型号 | 该产品适用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。
39 | 反应杯（CS系列凝血反应杯）(SUC-400A) |  | 用于全自动凝血分析仪的样品检测 | 全自动凝血分析仪 | 日本Sysmex | CS-5100
40 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERTFAPlus(410851) |  | 用于血培养中需氧和兼性厌氧菌的培养 | 全自动血培养仪 | 法国梅里埃 | Bact/AIERT3D240 BacT/ALERT VIRTUO
41 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERTFNPlus(410852) |  | 用于血培养中厌氧和兼性厌氧菌的培养 | 全自动血培养仪 | 法国梅里埃 | Bact/AIERT3D240 BacT/ALERT VIRTUO
42 | 血细胞分析用染色液Fluorocell（WNR-800A） |  | 用于全血细胞计数+五分类中细胞分类 | 全自动血液体液分析仪 | 日本Sysmex | NX-350 XN-10[B4]
43 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统$ | 各型号 | 该产品适用于近端瘤颈长度>15mm的腹主动脉瘤。
44 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 各型号 | 该产品适用于股浅动脉、近端腘动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者，以及经皮腔内血管成形术(PTA)后的效果不理想者，如仍有残余狭念和出现夹层。
45 | 脱钙人牙基质材料$ | 60u | 主要在骨科、脑外科、口腔，用于骨科修复治疗
46 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 本产品适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射用。各种规格和注射针头
20ml
10ml
5ml
2ml
30ml
2.5ml
1ml
47 | 一次性使用连接管1 | VL1.4*1500 | 适用于与输注器具(输液器道配套使用。送用于与临床动、静脉测压管道配套使用:
48 | 一次性使用连接管2 | 1.4*1000 | 适用于与输注器具(输液器道配套使用。送用于与临床动、静脉测压管道配套使用。需要配单头接口，双头接口。
2.7*1000
1.4*1500(测压连接管）
49 | 一次性使用高频乳头切开刀 | 各型号 | 本产品与奥林巴斯指定的内镜以及高频设备配套使用，用于十二指肠乳头切开术
50 | 一次性切口牵开固定器（套） | 各型号 | 适用于内窥镜手术及小切口手术，尤其是妇科无气腹悬吊式腹腔镜手术，其功能是扩展切口未野，保护切口免受损伤，减少切口感染。
51 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统$ | 各型号 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.(-7.5mm、病灶部位最长270mm的股浅动脉病变。肝素涂层血管内覆膜支架系统适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.0-12mm、病灶部位最长80mm的髂动脉病变。 | 全自动血培养仪 | 法国梅里埃 | Bact/AIERT3D240 BacT/ALERT VIRTUO
52 | TIPS覆膜支架系统 | 各型号 | TIPS的膜支架系统适用于初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性水。
53 | 一次性使用血浆胆红素吸附器（滤器） | 各型号 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。
54 | 一次性使用负压引流袋 | 2000ml | 供医疗机构临床与负压吸引系统配合供收集贮存废液用。-次性使用负压引流袋根据结构不同分I型和I型两种型式。【型由袋体、袋盖和塞头组成;型由袋体、袋盖、导管、接头组成，可分为A型不带透气滤芯与B型带透气滤芯两种型式，在袋体内可选配凝固剂，凝固剂为白色粉末状。配负压吸引装置
55 | B型硬脑（脊）膜补片 | 需求各型号 | 应用于使脑膜、硬脊膜有缺损，手术中须切除部分硬脑膜或硬脊膜，或有硬脑膜、硬脊膜张力性缺损的修补手术中，起到修补、固定、减张和隔离的作用。
56 | 人体定位袋 |  | 本器械的预期用途是在放射治疗期间固定患者。在核磁共振成像期间，器械用于支承和定位患者身体。本设备按其指定用途，有助于对成年和儿童患者进行支撑、定位和/或止动操作，帮助其完成头部、大脑、颈部和脊椎部位的放射治疗，包括：放射手术，以及电子、光子和质子治疗。
57 | 微导管 | 各型号 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架弹簧圈)选择性输送至目标血管。神经血管除外。
58 | 一次性使用旋塞 | 各型号 | 本产品临床用于建立输液通道、输液开关、输液转向时一次性使用。
59 | 一次性使用多功能引流管 | 各型号 | 用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗
60 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 各规格 | 用于外科操作中保护病人和使用者，避免交又感染。包含各规格型号
| 医用薄膜手套 | 各规格
61 | 结扎夹 | 个 | 结扎夹用于手术中结扎血管或者组织。非吸收
个
61 | 一次性使用人体静脉血样采集容器（包含血清管、血凝管、血浆管、EDTA采血管 | 各规格 | 主要用于临床采集静脉血样。
62 | DAB染色液uLtraViewUniversaLDABDetectionKit(05269806001) |  | 用于全血细胞计数+五分类中细胞分类 | 全自动血液体液分析仪 | 日本Sysmex | NX-350 XN-10[B4]
63 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.5ml | 该产品用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹
2.5ml
1ml
64 | 一次性使用椎间盘穿刺针 |  | 该产品用于椎间盘造影术。
65 | 脂质水胶体硫酸银敷料（优妥银） | 10cm×12cm | 适用于有感染风险或有感染症状的伤口的局部治疗，包括:慢性伤口(压力性溃疡和腿部溃疡)和急性伤口(非全层皮肤烧伤、创伤骆皮4型伤口等)。因敷料真有非枯性，可用于周围皮肤较脆弱的伤口
66 | 血液透析粉 | A粉 | 本品适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。（A粉、B粉可提供1人份、5人份包装）
B粉
67 | 彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器） | 各型号 | 产品供手术时与高频电凝设备和吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮刨等。
68 | PTA球囊导管 | 各型号 | 该产品适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
69 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒/CK-MB/c701(05168562190) | 单价人份 | 用于体外定量测定人血清中肌酸激酶同工酶浓度 | 全自动生化分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | C702/C501/C502
70 | 壳聚糖季铵盐生物胶体液$ | 20ml | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用用于落医疗小创口、擦伤、切割伤非慢性创面及引国皮肤的护理
71 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | 各型号 | 适合用于21~45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视。
72 | 可吸收止血流体明胶$ |  | 适用于在毛细血管、静脉和细小动脉等出血而依靠压迫、结扎或其他传统方法控制无效或不可行时的手术辅助止血（眼科手术除外）
73 | 腔静脉滤器$ | 各型号 | 该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入,用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PÈ)，包括:1已经发生PE或下腔静脉及髂股、腘静脉血栓形威的集述情况赵一者有者:(1)存在抗凝治疗禁忌证者;(2)抗凝治疗过程虫发生出血等并(3)充分的抗凝治疗后发症;仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者2.PE，同时存在下肢深静血榨形战者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。
74 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（电化学发光法）(11820966122) |  | 用于体外定量测定人血清中细胞角蛋白19片段浓度 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | e601/e602/e801
75 | 射频消融电极及配件/双极球形射频消融电极 | 各型号 | 本产品与德国joimaxGmbH公司生产的高频/射频设备Endovapor配合使用，可以通过脊柱内窥镜工作通道插入，用于软组织切割、凝血和消融。
76 | 消毒耗材包1 | 邻苯二甲醛消毒液5KG | 消毒产品需提供生产厂家危化品证，职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证复印件(根据临床科室需求配套相应手动、自动出液架子)资质不做废标项，但做加分项。
柠檬酸消毒液50%5L
柠檬酸消毒液25%5L
手消毒凝胶80ML
免洗手消毒液500ml6400L（下出液）自动
免洗手消毒啫喱500ml6300Y短嘴
可擦碘皮肤粘膜消毒液500ml
无醇泡沫手消毒液500ml短嘴
无醇泡沫手消毒液1000ml自动
免洗外科手消毒啫喱1000ml自动
免洗手消毒啫喱1000ml6300L（下出液）
77 | 消毒耗材包2 | 复合碘皮肤消毒液65ml | 消毒产品需提供生产厂家危化品证，职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证复印件(根据临床科室需求配套相应手动、自动出液架子)资质不做废标项，但做加分项。
皮肤消毒液50ml
75%医用酒精消毒液500ml
医用级酒精95%500ml
免洗手消毒液500ml泡沫
碘伏消毒液500ml20P/J
净手消毒液1000ml
次氯酸钠消毒液500ml
过氧乙酸消毒液A液：5LB液：55ml
葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液70ml
次氯酸钠消毒液5L
HKM过氧乙酸消毒液5kg/桶（15%）
点而康聚维酮碘消毒液500ml