**总院视频监控系统、无线报警系统、车位引导系统零配件**

**采购及安装需求**

1. **项目名称**

总院视频监控系统、无线报警系统、车位引导系统零配件采购及安装

1. **项目概况**

根据医院实际需求，申请采购总院视频监控系统、无线报警系统、车位引导系统零配件。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目清单内容**

**详见附件清单**

**注：以上清单采购内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。**

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有零配件的采购及安装。
2. 所有零配件至少保修1年。
3. 所有零配件到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
5. 根据医院报修需求，15分钟内7\*24小时电话（微信）维修响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内解决，重大故障48小时候内解决；可随时安排人员应急抢修，应急抢修≤60分钟内到达现场处理。
6. 免费对现有系统设备进行定期巡查，故障排除，每年巡检≥4次并填写巡检报告，原厂工程师不定期上门服务。
7. 免费免费提供通用维修辅料（如线卡、线管直通头、管卡、扎带、电工胶布、水晶头等）。。
8. 维修安装人员需持安防工程师资格证书。
9. 投标单位需提供物联网原厂证明文件（如授权书、供货证明、售后服务承诺书等）。

**六、报价方式**

每季度甲乙双方核对零配件使用数量，甲乙双方签字验收，作为请款依据，每季度结算一次费用。每季度按实际量核对无误后，乙方按季度开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付季度采购款的全款。

总务科

2024年6月28日