2024-2025年医院污水自行监测服务项目需求

一、项目名称

医院污水自行监测服务

二、项目概况

根据国家《排污许可管理条例》第十九条要求“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。我院因不具备自行监测能力，故需要聘请第三方有资质的单位进行污水的自行监测并填报相关排污监测信息，监测院区含总院（和平路156号）、西院（岩路47号）、鱼峰山院区（柳石路1号）、南院（柳石路145号）。

三、供应商资质条件

1. 需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2. 三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3. 有效的“营业执照”副本复印件。

4. 有效的“税务登记证”副本复印件。

5. 具有相关检测资质

- 项目具体服务内容

- 排污监测相关服务

（1）按照排污许可证副本上的监测要求进行监测并出具检测报告（具体监测指标参见附件表格，如有出入以排污许可证副本为准），完成全国污染源监测信息管理与共享平台的数据填报工作。

（2）按照现行环境统计要求，按季度、年度为甲方填报、统计企业污染物排放量等具体数据信息，按时完成企业的环境统计任务。

- 报价方式

| 一、总院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 监测 点位 | 监测项目 | 点位 数量 | 监测 次数 | 监测 频次 | 样品 数量 | 报价（元） |
|  |  |  | （个） | （次/年） | （次/天） | （个） |  |
|  | 综合污水排放口 | 悬浮物 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 12 | 3 | 36 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  | 放射科排放口 | 总α | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总β | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氯气 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
| 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、鱼峰山院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 监测 点位 | 监测项目 | 点位 数量 | 监测 次数 | 监测 次数 | 样品 数量 | 报价（元） |
|  |  |  | （个） | （次/年） | （次/天） | （个） |  |
|  |  | 悬浮物 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 12 | 3 | 36 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  | 放射科排放口 | 总α | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总β | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  | 感染科排放口 | 肠道致病菌 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 肠道病毒 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 结核杆菌 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氯气 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
| 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、西院院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 监测 点位 | 监测项目 | 点位 数量 | 监测 次数 | 监测 次数 | 样品 数量 | 报价（元） |
|  |  |  | （个） | （次/年） | （次/天） | （个） |  |
|  |  | 悬浮物 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 52 | 3 | 156 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 12 | 3 | 36 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  | 放射科 | 总α | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总β | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 氯气 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 3 | 48 |  |
| 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、南院院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 监测 点位 | 监测项目 | 点位 数量 | 监测 次数 | 监测 次数 | 样品 数量 | 报价（元） |
|  |  |  | （个） | （次/年） | （次/天） | （个） |  |
|  | 综合污水排放口 | 悬浮物 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |
| 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

以上服务内容整体打包报价：           元。

- 合同期及结算方式

- 1.合同服务期 1 年。

- 2.结算方式：以3个月为一周期，1年分四次结算。

- 服务商遴选方式

- 根据服务商的价格、服务的内容以及时效进行综合评价。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年6月27日