**产科门诊电动沙发椅采购需求**

**一、项目名称**

产科门诊电动沙发椅采购项目

**二、项目概况**

产科门诊开展胎心监测了解胎儿宫内情况，胎心监测时体位均为半卧位或者卧位，监测时间为 30-40分钟左右，体位为坐位。近年来收到部分产检孕妇反馈门诊的胎监沙发不舒适，需要久坐，建议更换为半躺式沙发或者床。为持续优化产科门诊就诊环境，提升广大孕妇满意度，结合胎监室现有条件，现需采购13张电动沙发椅。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、采购产品详细参数和报价要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **图片** | **参数要求** |
| 1 | 电动沙发椅 | 13 | 张 |  |  |  | 1.规格：未展开尺寸W880\*D880\*H1050mm，展开尺寸W880\*D1590\*H1050mm（长\*款\*高），餐板尺寸W340\*D220mm。2.座包高密度纯海绵填充，柔软舒适经久耐用，扶手及座靠接触面外扪优质防污皮，其它外扪优质西皮。 3.靠背内部冲公仔棉，柔软度中贴合背部。 4.实木框架，多道工序处理，烘干、防霉处理、杀虫、消毒等。5.进口蛇形弹簧底架 ，横担支撑，600斤承重，耐用不变形，6.配置：内置电动机构，靠背脚踏伸展自如；内置优质深冲水杯，内置USB充电孔；铝合金旋转餐盘。 |
| **合计金额（元）：** |

报价含货物费、人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

**五、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，投标人应无条件给予更换。

2、投标人确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、结算方式**

本项目无预付款，完成制作到货并验收合格后，甲方支付全部货款。

**七、供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：总务科 使用科室：产科

经办人：

科主任：

日期：2024年 月 日 日期： 2024年 月 日