**柳州市工人医院鱼峰山院区TOMO机房防护门电动控制系统**

**采购与安装需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区TOMO机房防护门电动控制系统采购与安装。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区肿瘤放射治疗室TOMO机房屏蔽门电动控制系统采购与安装。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、第一类医疗器械生产备案凭证（防辐射衣、医用射线防护屏、医用射线防护玻璃板、防辐射围领、防辐射帽、医用射线系列防护围裙）

7、第二类医疗器械经营备案凭证

8、具有放射防护专业培训技术合格证书。

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防护门控制系统 | FT-1000（现使用型号） | 1 | 套 |

注：柳州市工人医院鱼峰山院区TOMO机房电动控制系统现使用型号为FT-1000。以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 按卫生部第18号令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》要求经检测机构检测使用的材料，并取得《检测报告单》方可定型生产、销售（铅板、铅玻璃、防护涂料、铅橡胶）；
3. 本项目投入使用的材料（铅板、铅玻璃板、防护涂料板）具备第三方检测机构出具合格的检测报告复印件：必须提供，复印件加盖单位公章，否则投标无效
4. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
5. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
6. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
7. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
8. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。
9. 柳州市工人医院鱼峰山院区TOMO机房电动控制系统现使用型号为FT-1000，设备材料需符合该型号。

**七、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

 总务科

 2024年7月9日