**柳州市工人医院五金维修配件备用库标外物资**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资采购。

**二、项目概况**

 为方便临床科室维修，完善五金维修配件备件库备货，拟采购一批五金维修配件。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：五金维修配件一批，采购清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | LED灯恒流驱动镇流器 | 80-120W | 个 | 5 |
| 2 | LED灯恒流驱动镇流器 | 60-80W | 个 | 10 |
| 3 | PPR内外牙直通 | DN20 | 个 | 10 |
| 4 | PPR内外牙直通 | DN20\*32 | 个 | 10 |
| 5 | PVC管 | DN110 | 米 | 40 |
| 6 | PVC直通 | DN110 | 个 | 10 |
| 7 | 床头灯罩 | 52cm\*7.2cm | 个 | 10 |
| 8 | 电源适配器 | 12V | 个 | 10 |
| 9 | 浮球开关 | M15-6 6米 | 个 | 30 |
| 10 | 感应龙头三通混水阀 | 15mm | 个 | 10 |
| 11 | 花洒底座 | 通用 | 个 | 15 |
| 12 | 加长快开水龙头 | （4分）通用 | 个 | 3 |
| 13 | 键盘架走轨 | 350mm | 副 | 10 |
| 14 | 尼龙吊轮 | 6201Z 空Φ12 | 个 | 5 |
| 15 | 热水器隔电墙 | 长27.5cm，杆粗1.2cm | 根 | 5 |
| 16 | 小便池冲水电池阀 | 电池阀SQC | 个 | 20 |
| 17 | 小便池交流电源 | 交流电源-ZDC 6V100MA | 个 | 20 |
| 18 | 一位插座 | 118型暗装 | 个 | 5 |
| 19 | 直立式单冷水龙头 |  | 个 | 10 |
| 20 | 挂锁 |  | 个 | 5 |
| 21 | LED镇流器 | 40-57V | 个 | 10 |
| 22 | 快开水龙头 | 带锁 | 个 | 10 |
| 23 | 感应水龙头控制盒 |  | 个 | 20 |
| 24 | LED一体化灯管 | T5-10W | 支 | 50 |
| 25 | 螺口灯座 | 座式 | 个 | 20 |
| 26 | PVC管 | DN110 | 个 | 30 |
| 27 | 微电脑时控开关 | 德力西20A/KG316T-20AC220V | 个 | 30 |
| 28 | PE截止阀（水阀） | 直径32MM | 个 | 2 |
| 29 | PE水管 | 直径32MM | 米 | 4 |
| 30 | 单相电子式电能表 | DELIXI DDS606型 | 块 | 1 |
| 31 | 小便池防堵过滤陶瓷盖 |  | 个 | 30 |
| 32 | 水龙头起泡器 |  | 个 | 10 |
| 33 | 温控开关 | 85°，30A | 个 | 10 |
| 34 | 洁净平板灯 | 300x300mm，18W。 | 盏 | 10 |
| 35 | 小便池电磁阀 |  | 个 | 20 |
| 36 | 消防水带 | 直径50MM | 米 | 50 |
| 37 | 电冰箱PTC启动器 | 型号QP2-15 | 个 | 1 |
| 38 | 双电源开关 | 德力西160A | 个 | 1 |
| 39 | 防水电工胶布 | 公牛 | 卷 | 50 |
| 40 | 橡套电缆 | 5\*4平方 100米/卷，铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 米 | 100 |
| 41 | 空开 | 4P20A | 个 | 3 |
| 42 | 电缆 | 4\*25+1\*16 | 米 | 30 |
| 43 | 不锈钢箱 | 500\*600 | 套 | 1 |
| 44 | 橡套电缆 | 4\*4+2.5 | 米 | 90 |
| 45 | 铜端子 | 25 | 个 | 20 |
| 46 | 铜端子 | 16 | 个 | 5 |
| 47 | 电热水器混水阀 | 常规 | 个 | 5 |
| 48 | 电烤箱调温器 | 16A.50-300度 | 个 | 3 |
| 49 | 排水管弯头 | DN110弯头 | 个 | 5 |
| 50 | 空调四通阀 | 1.5匹 | 个 | 5 |
| 51 | 空调四通阀 | 2匹 | 个 | 5 |
| 52 | 空调四通阀 | 3匹 | 个 | 3 |
| 53 | 空调四通阀 | 5匹 | 个 | 2 |
| 54 | 铝合金门合叶 | 通用 | 套 | 10 |
| 55 | 除湿机主板 | 艾美特DM3016 | 块 | 2 |
| 56 | 陶瓷洗手盆 | 60CM | 个 | 1 |
| 57 | PVC透明软管 | 8\*10MM | 米 | 30 |
| 58 | 电动门防夹模块 | 通用 | 套 | 5 |
| 59 | 空调交流接触器 | CJX9B 25A | 个 | 10 |
| 60 | 空调压缩机 | 格力5匹 | 个 | 1 |
| 61 | PVC波纹管排水管 | DN32 | 米 | 50 |
| 62 | S弯防臭下水管 | 32mm | 根 | 2 |
| 63 | 导示牌电源开关(灯箱电源) | 150w12v | 个 | 30 |
| 64 | 自动门导轨限位器 |  | 个 | 2 |
| 65 | 自动门止摆器 |  | 个 | 6 |
| 66 | 电涌保护器 | 上海沪雷（4P HL1-C-40） | 个 | 2 |
| 67 | 饮水机快速接头 | 4分内牙转2分快接 | 个 | 5 |
| 68 | 塑料下水管 | 32mm | 根 | 30 |
| 69 | 设备带灯开关 | 一位，86暗装 | 个 | 50 |
| 70 | LED洁净平板灯 | 300x1200,48W | 盏 | 20 |
| 71 | LED洁净平板灯 | 600x1200,72W | 盏 | 20 |
| 72 | LED洁净平板灯 | 600x600,48W | 盏 | 20 |
| 73 | 塑料外壳式断路器 | TLM2M-400/3,315A | 个 | 1 |
| 74 | QD-A档案装订机打孔刀头 | 打控直径5mm,打孔深度21mm. | 个 | 1 |
| 75 | 涡轮式排气扇 | 300MM/BP10-23H35 | 个 | 10 |
| 76 | 电热水壶开关 |  | 个 | 4 |
| 77 | PPR内牙直通 | 金牛 DN20\*15 | 个 | 2 |
| 78 | 水表活接头 | DN15 | 个 | 2 |
| 79 | 圆头锁 | MS739-2/直径6CM | 个 | 21 |
| 80 | 风扇不定向同步电机 | 220V | 个 | 1 |
| 81 | 不锈钢金属高压软管 | 带单向阀 | 根 | 4 |
| 82 | 不锈钢抱箍带膨胀 | 50 | 套 | 60 |
| 83 | 橡套电缆 | 5X10平方 | 米 | 80 |
| 84 | PVC线管 | DN50 | 根 | 40 |
| 85 | PVC线管直通 | DN50 | 个 | 50 |
| 86 | PVC线管弯头 | DN50 拆分试 | 个 | 20 |
| 87 | 铜鼻子 | 10 | 个 | 20 |
| 88 | 电视机挂架 | 65寸 | 个 | 1 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

 总务科主任：

2024年7月24日