胎儿/母亲监护仪参数要求

1.可翻转彩色液晶屏，中文同屏显示监护曲线数据。

2.可监测胎心、宫缩压力、胎动及胎儿活动曲线。

3.可手动/自动胎动计数。

4.至少可连续存储24小时CTG数据，并选择回放打印，关机后数据不丢失。

5.具有报警回顾功能

6.自动/手动生成ID号功能，方便管理及数据查询。

7.人性化报警设置：声光报警，范围、声音大小可调，具有探头离位报警和监护异常报警及注解。

8.具有胎心二曲线打印偏移功能。

9.具有胎儿模式、母胎模式、母亲模式三种显示模式。

10.具有实时/定时打印功能。

11.具有事件标记功能。

12.内置高能充电电池。

13.支持缺纸缓存打印，选段打印和自动停止打印功能。

14.能接入产科现有中央监护网络，方便中央监护，支持数据存储与数据分析。

15.具有双胎监护功能。

16.无线胎心探头、宫缩压力探头。