**柳州市工人医院五金维修配件备用库标外物资**

**采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资采购。

**二、项目概况**

为方便临床科室维修，完善五金维修配件备件库备货，拟采购一批五金维修配件。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：五金维修配件一批，采购清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 浮球阀 | DN15 | 个 | 2 |
| 2 | 塑料空开箱 | 24位 | 个 | 4 |
| 3 | LED电源 | 24V 300W | 个 | 1 |
| 4 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 5 | 镀锌管 | DN32外牙直通 | 个 | 2 |
| 6 | 镀锌管 | DN32\*25内牙直通 | 个 | 2 |
| 7 | 镀锌管 | DN20外牙直通 | 个 | 4 |
| 8 | 铜活接 | DN16.20 | 个 | 2 |
| 9 | 南瓜对夹止回阀 | H71XT-16 DN50 | 个 | 3 |
| 10 | 不锈钢止回阀 | DN80长 6-7CM | 个 | 2 |
| 11 | 不锈钢水泵控制箱 | 300\*400 | 套 | 1 |
| 12 | 吊扇调速器 | 明装 | 个 | 5 |
| 13 | 冷热高压管 | 60CM | 条 | 2 |
| 14 | 空调排水泵 | QS50A | 个 | 1 |
| 15 | 电视机电脑主板 | TCL 32寸 | 个 | 1 |
| 16 | 电视机电脑主板 | 海信 32寸/32K360\*3D | 个 | 1 |
| 17 | 电子镇流器 | T5 14W | 个 | 1 |
| 18 | PPR闸阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 19 | 铝塑管铜三通 | DN1216MM | 个 | 1 |
| 20 | 铝塑管铜接头 | 外牙DN1216MM | 个 | 4 |
| 21 | 水泵密封件 | 108-28，内径28mm， 外径43mm。 | 套 | 10 |
| 22 | PP阻燃波纹管 | 直径16mm，开口 | 米 | 300 |
| 23 | PPR水管堵头 | 4分外丝 | 个 | 10 |
| 24 | PPR水管堵头 | 6分外丝 | 个 | 10 |
| 25 | 导轨插座 | 2位插座 | 个 | 20 |
| 26 | 强光手电筒 | 大 | 个 | 10 |
| 27 | 电动门防夹模块 |  | 套 | 1 |
| 28 | 橡胶电缆 | 16\*5平方软线 | 米 | 60 |
| 29 | 插排 | 5米长 | 个 | 20 |
| 30 | 导轨插座 | 10A | 个 | 84 |
| 31 | 应急照明灯 |  | 盏 | 80 |
| 32 | 工业落地扇 | 260W | 台 | 2 |
| 33 | 落地扇 | 60W | 台 | 3 |
| 34 | 螺杆 | 10MM，长5CM | 套 | 10 |
| 35 | 螺杆 | 12MM，长5CM | 套 | 10 |
| 36 | 螺杆 | 14MM，长5CM | 套 | 10 |
| 37 | 螺杆 | 16MM，长5CM | 套 | 10 |
| 38 | 三相交流电相位计相序表 | 常规 | 个 | 1 |
| 39 | 铜芯电缆100米 | 3✘4平方软线 | 米 | 100 |
| 40 | 长插排 | 5米 | 个 | 10 |
| 41 | 空开盒 | 明装24位 | 个 | 15 |
| 42 | S弯防臭下水管 | 32MM | 个 | 2 |
| 43 | 整流器 | OSRAM QUICKTRONIC-T8 | 个 | 20 |
| 44 | 紫外线灯管 | T5,8W | 个 | 5 |
| 45 | 螺旋式保险丝管 | RL1-80A | 个 | 6 |
| 46 | ABB变频器风扇 | PFB0924GHE | 个 | 2 |
| 47 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 |
| 48 | 断路器 | 200A | 个 | 1 |
| 49 | 不锈钢户外箱及500高不锈钢固定架 | 定制700\*1200\*250（含安装、破地面、恢复及辅材） | 套 | 1 |
| 50 | 铜芯线 | 5✘16软线 | 米 | 30 |
| 51 | 橡套电缆 | 4✘50+1✘25硬线 | 米 | 10 |
| 52 | PVC波纹管排水管 | DN32 | 根 | 10 |
| 53 | 全铜下水管墙排 | DN32 | 套 | 2 |
| 54 | PVC管 | DN110 | 个 | 3 |
| 55 | 管道风机 | DN150 | 台 | 1 |
| 56 | 欧科多联机手操器 | EK1.7 | 个 | 2 |
| 57 | 美的天花机排水泵 | PSB12B | 个 | 1 |
| 58 | 小便池电磁阀 |  | 个 | 20 |
| 59 | 电涌保护器 | 上海泸雷HL1-C-40/4P | 个 | 2 |
| 60 | 透明软管 | TPU-16\*12 | 米 | 10 |
| 61 | 卡箍 | XCQT1 114-2.5 | 个 | 2 |
| 62 | 不锈钢配电箱 | 500✘600（含人工、辅材） | 套 | 1 |
| 63 | PVC管 | DN75 | 根 | 1 |
| 64 | PVC管三通 | DN75 | 个 | 1 |
| 65 | PVC管直通 | DN75 | 个 | 1 |
| 66 | 浮球开关 | M15-6 6米 | 个 | 20 |
| 67 | 压力表 | 0--1.6MPa | 个 | 2 |
| 68 | 保险丝 | 60A | 卷 | 1 |
| 69 | 保险丝 | 30A | 卷 | 1 |
| 70 | 给水管PVC | DN32 | 根 | 50 |
| 71 | 不锈钢抱箍带膨胀 | DN50 | 套 | 20 |
| 72 | 交流接触器 | 德力西MC-18 b | 个 | 1 |
| 73 | 热继电保护器 | 德力西MT-32 | 个 | 1 |
| 74 | 洁净平板灯 | 300x300mm，18W。 | 盏 | 10 |
| 75 | 感应水龙头电磁阀电源盒 | Model 交流型AC220v | 个 | 2 |
| 76 | 球阀 | 20# | 个 | 1 |
| 77 | 紫外线灯架 | 40W,1.2米长 | 套 | 15 |
| 78 | 紫外线灯架 | 30W，90cm长 | 套 | 10 |
| 79 | 紫外线灯架 | T5,11W，40cm长 | 套 | 10 |
| 80 | 电视信号放大器 | SB-8830MB2 | 个 | 1 |
| 81 | 地线槽 | 70MM\*2.5 | 条 | 1 |
| 82 | 铜端子 | 16 | 个 | 20 |
| 83 | 铜端子 | 10 | 个 | 20 |
| 84 | 防盗门齿式插销 | 6寸 | 个 | 2 |
| 85 | 万向轮 | 2.5寸 | 个 | 4 |
| 86 | 水循环泵 | 常规 | 台 | 1 |
| 87 | 水泵挡雨罩 | 常规 | 个 | 1 |
| 88 | 挂钩 | 常规 | 个 | 6 |
| 89 | 减压阀 | DN65 | 个 | 1 |
| 90 | 不锈钢三通（内外外） | 恒力4分 | 个 | 10 |
| 91 | LED洁净平板灯 | 600x600,48W | 盏 | 25 |
| 92 | 双用混水阀（带水龙头） | 箭牌15mm | 个 | 10 |
| 93 | 排气扇天花扇 | 600X600mm，口径100mm | 台 | 2 |
| 94 | 换气扇 | 金羚APB25-5-309（SJ)/ 250mm/220V/36W | 台 | 2 |
| 95 | LED灯灯芯 | 72x15mm--8D | 条 | 10 |
| 96 | 厨房水槽排水管 | 45MM接头，1.5米长 | 条 | 12 |
| 97 | 水龙头起泡器 | 常规 | 个 | 10 |
| 98 | 电热水器安全泄压阀 | DN20，0.8Mpa | 个 | 1 |
| 99 | HDMI高清数据线 | 10m | 米 | 1 |
| 100 | 办公长条灯 | 85mm\*1200mm | 只 | 2 |
| 101 | PU气管 | 10mm（透明） | 米 | 15 |
| 102 | LED洁净平板灯 | 300X1200mm，48W | 盏 | 40 |
| 103 | LED洁净平板灯 | 300x600mm38W | 盏 | 12 |
| 104 | 玻璃密封条 | 需到现场看材料 | 米 | 10 |
| 105 | 感应龙头控制盒 | 220V，（5孔） | 个 | 20 |
| 106 | PPR管三通 | DN25转DN20 | 个 | 1 |
| 107 | PPR弯头 | DN20转内牙DN15 | 个 | 2 |
| 108 | 钻卷帘门锁防盗锁 | 中间开 | 把 | 1 |
| 109 | 橡套电缆 | 3\*25+2\*10平方 | 米 | 50 |
| 110 | 橡套电缆 | 5\*4平方 | 米 | 60 |
| 111 | 不锈钢配电箱 | 500\*600 | 套 | 1 |
| 112 | 空开 | 3P20A | 个 | 3 |
| 113 | 16A插座 | 86型明装 | 个 | 3 |
| 114 | 闸阀 | DN100 总长210mm | 个 | 1 |
| 115 | 水力控制阀 | DN100 | 个 | 2 |
| 116 | 不锈钢匝阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 117 | PVC波纹管 | DN40 | 米 | 5 |
| 118 | PVC波纹管 | DN32 | 米 | 10 |
| 119 | 冲水箱浮球阀 | 通用 | 套 | 2 |
| 120 | 法兰垫 | DN100 | 个 | 4 |
| 121 | 空开 | 3P D40 | 个 | 1 |
| 122 | 塑壳断路器 | 3相250A | 个 | 1 |
| 123 | 塑料下水管 | 32mm | 条 | 20 |
| 124 | 法兰冷水表 | 鹰潭DN50 | 个 | 1 |
| 125 | PE内牙直接 | DN32 | 个 | 4 |
| 126 | 电流互感器 | 50A | 个 | 3 |
| 127 | 电子电表 | 6A | 个 | 1 |
| 128 | 塑料浮球阀 | DN20 | 个 | 1 |
| 129 | 全自动电动陶瓷阀芯感应水龙头控制盒 | 全自动 | 个 | 1 |
| 130 | 传感器 | （抽湿机）5K管温铜质 | 个 | 2 |
| 131 | 厕所冲水箱 | 通用 | 套 | 1 |
| 132 | 自来水减压阀 | DN15 | 个 | 10 |
| 133 | 电源适配器 | 12V | 个 | 10 |
| 134 | 法兰消音止回阀 | DN50 | 个 | 1 |
| 135 | 法兰盲板 | DN50 | 块 | 1 |
| 136 | 镀锌管（两头开外牙） | DN50,135mm长 | 根 | 1 |
| 137 | 洗手盆过滤网 | 6.4cm | 个 | 12 |
| 138 | PE水管快速接头 | DN32 | 个 | 5 |
| 139 | PE水管直通 | DN32 | 个 | 5 |
| 140 | PE水阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 141 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x20 | 盒 | 2 |
| 142 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x2.5 | 盒 | 2 |
| 143 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x30 | 盒 | 2 |
| 144 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x40 | 盒 | 2 |
| 145 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x50 | 盒 | 2 |
| 146 | 木螺丝（干壁钉） | m3.5x60 | 盒 | 2 |
| 147 | 木螺丝（干壁钉） | m5x30 | 盒 | 2 |
| 148 | PVC吸尘管 | 内径40mm | 米 | 10 |
| 149 | 热熔管PPR | DN50 | 米 | 3 |
| 150 | ppr直通 | DN50 | 个 | 8 |
| 151 | ppr活接 | DN50 | 个 | 2 |
| 152 | ppr变通63变50 | DN63变50 | 个 | 2 |
| 153 | 电子镇流器 | T5-36W 一拖一 | 个 | 4 |
| 154 | 中央空调出风口 | 600MM\*600MM | 个 | 2 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年10月30日